2020年辐射环境质量监测结果（信息公开-2020年11月至12月）

2020年11月：苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率监测结果为75.0～114.0nGy/h，均值为88.0 nGy/h；

2020年12月：苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率监测结果为78.4～96.2nGy/h，均值为86.6nGy/h；

监测结果表明，2020年11月、12月苏州市瞬时γ辐射空气吸收剂量率在江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平范围内（江苏省γ辐射空气吸收剂量率天然本底水平：47.3～131.5 nGy/h）。